| «Междуреченск» кар овмÖдчÖминлÖн администрация |  | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| --- | --- | --- |

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 апреля  2014 г.                                                                                                     №  15

Республика Коми, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, 5

Об утверждении Программы по энгергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Администрации городского поселения «Междуреченск»

на 2010-2014 годы

В целях снижения объемов энергопотребления и экономии бюджетных средств, повышения энергетической эффективности, надежности и устойчивости развития Администрации городского поселения «Междуреченск», а также в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ и принятыми подзаконными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности  Администрации городского поселения «Междуреченск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководствуясь пунктом 73 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р, утвердить Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации городского поселения «Междуреченск»  на 2010-2014 годы.

2. Назначить Махмутдинову Миннинур Гильмутдиновну, главу городского поселения «Междуреченск» - руководителя администрации, ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в  Администрации городского поселения «Междуреченск»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава городского поселения «Междуреченск» -

руководитель администрации                                                                     М.Г.Махмутдинова

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ    Администрации городского поселения «Междуреченск»  НА 2010-2014 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации городского поселения «Междуреченск» на 2010-2014 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения (наименование и номер нормативного акта) | Постановление от «09»апреля 2014 года № 15 «Об утверждении Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации городского поселения «Междуреченск» на 2010-2014 годы» |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения «Междуреченск» |
| Цели Программы | Создание организационных, технических и экономических условий для совершенствования системы обеспечения необходимыми энергетическими ресурсами и снижения необоснованных расходов на содержание Администрации городского поселения «Междуреченск» при обеспечении комфортных параметров пребывания в нем посетителей и работы персонала. |
| Основные задачи Программы | Устранение прямых потерь при потреблении энергетических ресурсов. Улучшение потребительских свойств и качества оказываемых услуг за счет модернизации используемого оборудования и внедрения энергоэффективных инновационных технологий. Оптимизация и стимулирование рационального использования энергетических ресурсов. |
| Основные целевые показатели Программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии к 2015 году не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Снижение к 2020 году энергоемкости оказываемых услуг не менее чем на 40% к уровню 2007 года. |
| Сроки реализации Программы | 2010 – 2014 годы. |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы предусматривает: создание и функционирование системы энергетического менеджмента; последовательное и пошаговое осуществление мероприятий; обеспечение постоянного контроля и обсуждения эффективности проводимых мероприятий; применение мер материального и морального поощрения, административного воздействия. Программа реализуется посредством проведения мероприятий по направлениям: Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения. Сбережение и эффективное использование электрической энергии. Сбережение и эффективное использование тепловой энергии. Сбережение и эффективное использование воды. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий расчетный объем финансирования программных мероприятий составляет 0000, 0 тыс. рублей. Год Всего Бюджетные средства Внебюджетные средства 2010 2011 2012 2013 160,0 160,0 2014 Итого<*>: <*> Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после заключения соглашений на реализацию мероприятий программы с исполнителями инвестиционных проектов, энергосервисных договоров (контрактов), а также утверждения бюджета организации на очередной финансовый год и на плановый период. |
|  | По заявленным мероприятиям к 2015 году будет достигнута реальная экономия потребления электрической энергии в размере 0000 кВтч, тепловой энергии в размере 000 Гкал, что соответствует в совокупности экономии 000. тонн условного топлива, воды в размере 000 куб.м. Экономический эффект от исполнения всех мероприятий Программы составит 000 тыс. рублей в ценах 2009 года. Экономия потребления по годам: | 2010 2011 2012 2013 2014 Электрическая энергия, кВтч Тепловая энергия, Гкал Вода, куб.м |
| Система организации контроля выполнения Программы | Включает формы оперативного, общего и финансового контроля, основанные на принципах коллегиальности в принятии решений и персональной ответственности, стимулирования. |

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Оценка ситуации.

Администрация городского поселения «Междуреченск» расположена по адресу: 169260, Республика Коми, Удорский район, пгт Междуреченск, ул.Интернациональная, д. 5

Направлениями деятельности  Администрация городского поселения «Междуреченск»: исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.

1.1.Общая характеристика деятельности Администрация городского поселения «Междуреченск»:

| № п/п | Наименование показателя: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность персонала (среднесписочная), чел. | 10 |
| 2. | Численность посетителей чел. в день. | 20 |
| 3. | Количество часов работы организации в сутки | 8 |
| 4. | Количество часов работы организации в сутки при тепловой нагрузке установленной мощности и временной диапазон. | 8,5 (с 8.45– 17.12) |
| 5. | Средняя температура в помещениях в отопительный период по отдельным зданиям и сооружениям, град.С: | - |
| 6. | Количество часов работы организации в год при тепловой нагрузке установленной мощности. | 2065,5 |
| 7. | Количество часов работы организации в сутки при пиковой электрической нагрузке и временной диапазон | 8,5 (с 8.45– 17.12) |
| 8. | Количество часов работы организации в год при пиковой электрической нагрузке. | 2065,5 |
| 9. | Средняя температура в помещениях в отопительный период, град.С: | 18 |
| 10. | Ручное регулирование тепла (доля от общей площади помещений),% | - |
| 11. | Автоматическое регулирование тепла (доля от общей площади помещений), %. | 100 |
| 12. | Автоматическое регулирование потребления электрической энергии (доля от общего числа электропотребляющих устройств / от общей мощности электропотребления), %. | - |
| 13. | Доля затрат на коммунальные услуги в общем объеме затрат на осуществление функций Администрация городского поселения «Междуреченск», % | 2009 год – 10,1 % 2010 год – 6,4 % 2011 год – 9,4 % 2012 год – 7,5 % 2013 год – 11,9 % 2014 год – 13,2 % |

1.2. Расход энергетических ресурсов в 2009 году:

| № п/п | Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Стоимость единицы с НДС, руб. | Количество | Общая стоимость, руб. | Поставщик энергетического ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | кВтчас | 3,62 | 13218 | 47906 | ОАО «Коми энергосбытовая компания» |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 2466,23 | 125,531 | 309589 | ОАО «Коми тепловая компания» |
| 3. | Вода | м3 | 47,86 | 30,0 | 1406 | ОАО «Коми тепловая компания |

1.3. Характеристика помещений Администрация городского поселения «Междуреченск»

| № п/п | Назначение | Год постройки | Площадь, кв. м | Количественная и качественная оценка ограждающих конструкций и инженерных систем, характерные проблемы и недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельно стоящие здания (сооружения): |
| 1. | Здание административное | 1977197331983 |  |  |
| Помещения, являющиеся частью иных зданий (сооружений) |
| 1. |  |  |  |  |

1.4. Характеристика оборудования Администрация городского поселения «Междуреченск»

| № п/п | Наименование (по видам, типам и моделям) | Количество единиц | Мощность кВт | Годовой коэф-т использования | Год выпуска, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители электрической энергии: |
| 1.1 | Технологическое оборудование: |  |  |  |
| 1.1.1 | Компьютеры и периферийные устройства | 21 |  |  | 2002-2011 |
| 1.1.2 | Офисная техника | 4 |  |  | 2005-2012 |
| 1.1.3 | Лабораторное оборудование и установки для НИОКР |  |  |  |  |
| 1.2 | Осветительные и бытовые приборы: |  |  |
| 1.2.1 | Лампы внутреннего освещения: Лампы накаливания Лампы люминисцентные Лампы энергосберегающие Лампы уличного освещения | 50 2 7 | 95 100 100 |  |  |
| 1.2.2 | Нагревательные приборы | 7 |  |  | 2008-2011 |
| 1.2.3 | Бытовые приборы | 2 |  |  | 2013 |
| 2 | Приборы учета энергетических ресурсов: |  |
| 2.1 2.2. 2.3. | Электрическая энергия Тепловая энергия Вода | 1 |  |  | 2008 |

В настоящий момент основными недостатками и проблемами Администрация городского поселения «Междуреченск» являются:

- значительное число единиц морально и физически устаревшего неэффективного оборудования и необходимость их срочной замены;

- отсутствие автоматизации и слабое регулирование процесса потребления энергетических ресурсов;

- несоответствие режимов потребления энергетических ресурсов с наиболее выгодными тарифами;

- низкая культура энергосбережения, отсутствие у персонала и посетителей соответствующих навыков;

- непроизводительный расход энергетических ресурсов во внутренних инженерных сетях и коммуникациях и на вводах здание, из-за потерь, вызванных отсутствием изоляции, несовершенных технологий их обслуживания и защиты;

- высокая доля затрат на энергетические ресурсы в общем бюджете администрации городского поселения «Междуреченск» , отсутствие свободных средств на исправление сложившейся ситуации.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание организационных, технических и экономических условий для совершенствования системы обеспечения необходимыми энергетическими ресурсами и снижение необоснованных расходов на содержание администрации городского поселения «Междуреченск»   при обеспечении комфортных условий пребывания в нем сотрудников и посетителей. Следствием достижения основной цели должно стать:

- Повышение безопасности, надежности и качества обеспечения энергетическими ресурсами.

- Рост энергетической эффективности оказываемых услуг и процессов эксплуатации помещений и оборудования.

- Сокращение затрат на оплату каждого вида потребляемых энергетических ресурсов и достижение реальной экономии за период 2010-2014 годов в натуральном выражении в объеме не менее 15% от уровня 2009 года.

Основными задачами Программы являются:

- Детальная и объективная оценка потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов, осуществление мер регулярного оперативного контроля и проведение энергетических обследований;

- Безусловное выполнение обязательных требований федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых актов, установленного порядка организации, стимулирования и ответственности за результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций с государственным (муниципальным) участием;

- Снижение потерь за счет использования оптимальных режимов потребления, применения оборудования и приборов с экономичным энергопотреблением, эффективных и оперативных средств и методов учета, контроля и регулирования энергопотребления, улучшения теплофизических характеристик при капитальном и текущем ремонте зданий и помещений, обустройстве и реконструкции инженерных коммуникаций;

- Рост числа случаев использования материалов и устройств, имеющих высокий класс энергетической эффективности, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и возобновляемые источники энергии;

- Распространение среди сотрудников и пациентов знаний, навыков и культуры рационального использования электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды на работе и в быту, доведение до них сведений о наиболее экономичных и технически проработанных технологиях, изделиях и приборах и режимах их применения;

- Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009г. (факт) | Значение показателя по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Электрическая энергия |
| 1.1. | Расход электрической энергии | кВтч | 13218 | 14063 | 15134 | 15134 | 15200 | 15200 |
| 1.2. | Экономия электрической энергии (по отношению к фактическому значению за 2009 г.) | % |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека персонала) | кВтч / чел. | 1322 | 1406 | 1513 | 1513 | 1520 | 1520 |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека персонала) | кВтч / чел. | 1322 | 1406 | 1513 | 1513 | 1520 | 1520 |
| 1.5. | Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека персонала) | кВтч / чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Доля объема потребляемой электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме потребляемой электрической энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Число заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации энергосервисных контрактов, к общему объему экономии электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Число реализованных инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации инвестиционных проектов, к общему объему экономии электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |
| 2.1. | Расход тепловой энергии | Гкал | 125,531 | 115,648 | 115,128 | 111,125 | 102,2 | 102,2 |
| 2.2. | Экономия тепловой энергии (по отношению к фактическому значению за 2009 г.) | % |  | 7,8 | 8,3 | 11,5 | 18,6 | 18,6 |
| 2.3. | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м 2 | 0,256 | 0,236 | 0,235 | 0,227 | 0,209 | 0,209 |
| 2.4. | Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м 2 | 0,256 | 0,236 | 0,235 | 0,227 | 0,209 | 0,209 |
| 2.6. | Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Доля объема потребляемой тепловой энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Число заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации энергосервисных контрактов, к общему объему экономии тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Число реализованных инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации инвестиционных проектов, к общему объему экономии тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода |
| 4.1. | Расход воды | м3 | 30,0 | 39,24 | 39,24 | 39,298 | 32,7 | 32,7 |
| 4.2. | Экономия воды | % |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Удельный расход воды (в расчете на 1 человека персонала) | м3/чел. | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,3 |
| 4.4. | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека персонала) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека персонала) | м3/чел. | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,3 |
| 4.6. | Доля объемов потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Число заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации энергосервисных контрактов, к общему объему экономии воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Число реализованных инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации инвестиционных проектов, к общему объему экономии воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Общие. |
| 8.1. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг (в стоимостном выражении). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Доля объема внебюджетных средств в общем объеме финансирования мероприятий Программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Механизм реализации Программы.

Включает:

- Выполнение программных мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

- Мониторинг хода реализации Программы, осуществление мер оперативного воздействия для достижения обозначенных ожидаемых результатов.

- Коллегиальное обсуждение достигнутых результатов и внесение изменений в Программу, исходя из внешних и внутренних факторов развития ситуации с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Администрации городского поселения «Междуреченск». Формирование ежегодной отчетности по реализации Программы и расходовании средств и предоставление уполномоченным государственным органам в установленном законодательством порядке.

Программа реализуется посредством проведения мероприятий по направлениям (разделам):

## Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения.

## Сбережение и эффективное использование электрической энергии.

## Сбережение и эффективное использование тепловой энергии.

Сбережение и эффективное использование воды.

## Реализация первого направления (раздела) носит опережающий характер по отношению к другим направлениям (разделам).

Формирование перечня и определение последовательности мероприятий по каждому направлению (разделу) производится с учетом их ранжирования и временной оптимизации в зависимости от их актуальности, стоимости, наличия ресурсного обеспечения и размера реальной экономии.

- Мероприятия отражают перспективные для Администрации городского поселения «Междуреченск»   объекты повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов, предусматривают четкий взаимосвязанный алгоритм действий с ясным прогнозируемым результатом, соответствуют федеральным и областным законодательным актам и ведомственным нормативно-правовым документам, скоординированы с ранее принятыми целевыми программами и решениями.

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество единиц (доля от общего числа в %) | Затраты на единицу, тыс. руб. | Затраты по годам реализации Программы | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения. |
| 1.1. | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка средств наглядной агитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обучение (повышение квалификации) и информационное обеспечение руководителей и инженерно-технических служб, ответственных за энергосбережение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Соблюдение норм освещенности и температурного режима в помещениях, регулярный контроль состояния электрической проводки, трубопроводов, распределительного и потребляющего оборудования и осуществление профилактических мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Утверждение форм и порядка морального и материального стимулирования персонала, организация конкурса по энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Анализ договорных отношений. Приведение режимов энергопотребления и работы оборудования в соответствие с наиболее выгодными тарифными условиями. Разработка и применение руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем энергоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта. |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2. Сбережение и эффективное использование электрической энергии |
| 2.1. | Контроль качества электрической энергии посредством регулярных замеров параметров внутренних электрических сетей и вводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Замена ламп накаливания энергоэффективными лампами |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
| 2.3. | Установка датчиков движения и присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Вывод из эксплуатации неэффективного или излишнего электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обустройство систем использования возобновляемых источников электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Установка приборов учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сбережение и эффективное использование тепловой энергии |
| 3.1. | Герметизация швов, заделка щелей и повреждений оконных и дверных проемов (входов). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оптимизация гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Установка доводчиков входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Установка отражателей тепла между отопительными приборами (радиаторами) и стенами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Очистка элементов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Замена отопительных приборов (радиаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Установка терморегуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Установка оконных стеклопакетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Введение прерывистого режима подачи тепловой энергии с сокращением в нерабочее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Обустройство систем использования вторичного тепла (возобновляемых источников). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Установка приборов учета используемой тепловой энергии |  |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |
| 4. Сбережение и эффективное использование воды |
| 4.1 | Установка регуляторов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка экономичной водоразборной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Установка приборов учета воды |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |

# 5. Ожидаемые результаты.

| № п/п | Наименование мероприятия | Экономия энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Организационно-технические мероприятия |
| 1.1. | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка средств наглядной агитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обучение (повышение квалификации) и информационное обеспечение руководителей и инженерно-технических служб, ответственных за энергосбережение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Соблюдение норм освещенности и температурного режима в помещениях, регулярный контроль состояния электрической проводки, трубопроводов, распределительного и потребляющего оборудования и осуществление профилактических мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Утверждение форм и порядка морального и материального стимулирования персонала, организация конкурса по энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Анализ договорных отношений. Приведение режимов энергопотребления и работы оборудования в соответствие с наиболее выгодными тарифными условиями. Разработка и применение руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем энергоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия ( кВтч ) |
| 2.1. | Контроль качества электрической энергии посредством регулярных замеров параметров внутренних электрических сетей и вводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Замена ламп накаливания энергоэффективными лампами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка датчиков движения и присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Вывод из эксплуатации неэффективного или излишнего электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обустройство систем использования возобновляемых источников электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Установка приборов учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (Гкал) |
| 3.1. | Герметизация швов, заделка щелей и повреждений оконных и дверных проемов (входов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оптимизация гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка доводчиков входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Установка отражателей тепла между отопительными приборами (радиаторами) и стенами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Очистка элементов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Замена отопительных приборов (радиаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Установка терморегуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Установка оконных стеклопакетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Введение прерывистого режима подачи тепловой энергии с сокращением в нерабочее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Обустройство систем использования вторичного тепла (возобновляемых источников). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Установка приборов учета используемой тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода ( м3) |
| 4.1 | Установка регуляторов водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Установка экономичной водоразборной арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Установка приборов учета воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: в разделе 1 «Организационные и технические мероприятия» экономия рассчитывается по каждому виду энергоресурса и суммируется с данными последующих разделов.

6. Объем и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы составляет 000 тыс. рублей. Настоящая Программа предусматривает следующие объемы финансирования (тыс. руб.):

| Год | Всего | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |
| 2013 | 160,0 | 160,0 |  |
| 2014 | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого<*>: |  |  |  |

Финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда и на оплату обязательств по заключенным энергосервисным договорам (контрактам).

Источниками финансирования программных мероприятий являются:

- Собственные средства деятельности  организации, выделяемые ему в соответствии с БК РФ на обеспечение функций, в объеме 170,0 тыс. рублей.

- Целевые средства, выделяемые организации вышестоящим органом (учредителем, распорядителем бюджетных средств) на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в объеме 000 тыс.  рублей.

- Внебюджетными источниками финансирования программных мероприятий являются собственные средства исполнителей энергосервисных договоров (контрактов) и привлеченные ими кредиты в объеме 000 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после заключения соглашений на реализацию мероприятий программы с исполнителями инвестиционных проектов, энергосервисных договоров (контрактов), а также утверждения бюджета организации на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Система управления и контроля выполнения Программы.

Включает:

- формирование в организации   совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- утверждение в организации   лиц (а), персонально ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- учет и контроль всех поступающих и потребляемых энергоресурсов;

- неукоснительное соблюдение требований и условий нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, относящихся к администрации городского поселения «Междуреченск»;

- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности и лиц, осуществляющих такую деятельность, включая материальное и моральное поощрение, административное воздействие;

- взаимодействие с предприятиями и организациями, поставляющими энергетические ресурсы, выпускающими продукцию или оказывающими услуги в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, являющихся исполнителями энергосервисных договоров (контрактов), на основе взаимной ответственности, прозрачности и долгосрочности отношений;

- установление лимитов и норм энергопотребления на отдельные виды внутри организации,  применение методов пропаганды и популяризации энергосбережения среди персонала и посетителей организации

- обучение, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации собственного и привлекаемого персонала.

Оперативный контроль выполнения Программы осуществляет лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организации

  - организует сбор и систематизацию информации о реализации мероприятий;

  - проводит мониторинг результатов реализации мероприятий в разрезе источников финансирования и показателей эффективности Программы;

  - представляет сведения о результатах реализации мероприятий руководителю организации;

Общий и финансовый контроль выполнения Программы осуществляет руководитель  организации;

  - анализирует результаты и представляет в вышестоящий орган отчет о реализации программных мероприятий в установленном порядке;

  - представляет распорядителю бюджетных средств отчет об использовании бюджетных средств в установленном порядке;

  - организует коллегиальное обсуждение результатов реализации и работу совета организации   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

  - обеспечивает предоставление статистических данных и информационных материалов (документов) уполномоченным государственным органам.

По мере реализации Программы задачи и мероприятия могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства, показателей и ориентиров развития организации.

Примеры энергосберегающих мероприятий.

# Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной

Теплоотражатель или тепловое зеркало представляет из себя лист теплоизолируюшшего материала с отражающим слоем который закрепляется на стене с помощью двустороннего скотча. За счёт установки достигается снижение лучистого теплового потока, нагревающего наружную стену в месте за радиатором (см.рис. 8-1). Установка подобных отражателей является малозатратным способом экономии энергии с низким сроком окупаемости (около 1-2 лет). При наличии в помещении недотопа, установка таких экранов помогает повысить температуру и приблизить её к комфортной. При наличии термостатического вентиля и приборов учёта тепловой энергии следствием установки будет экономия тепла.

Рисунок 8-1. Общий вид смонтированного теплоотражателя.

## Область применения.

Жилой фонд, офисы, административные помещения.

## Методика расчёта.

В общем случае теплопотери помещения определяются по формуле

, кВт

Практические данные показывают что экономия тепла в помещении при установке экрана в среднем составляет 10% от средней мощности тепловых приборов.

Тепло, сэкономленное за отопительный период составит:

, кВт*ч

## Пример расчёта:

Дано:

- помещение с площадью наружной стены 15 м2.

- термическое сопротивление стены составляет 2 м2*°С/Вт

- температура внутреннего воздуха

Средняя температура наружного воздуха в г. Москва за отопительный период составляет

Тепло, сэкономленное за отопительный период:

Литература.

1.Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61

"Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

2. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889  «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

3.Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.

4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Утвержден распоряжением Председателя Правительства РФ  1 декабря 2009 года № 1830-р.

5.Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.

6.Энергетическая стратегия России до 2030 года,     разработанная     на основе утвержденных Правительством РФ в 2003 году Энергетической стратегии России на период до 2020 года  и  в  2008 году     Концепции долгосрочного    социально-экономического    развития      Российской Федерации   до   2020 года.

7.СНИП 41-01-2003

8.СНИП 23-01-99* «Строительная климатология»

9.Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы» №3, март 2002 г.

10.«Энергосбережение при строительстве и реконструкции жилых зданий в России» В. И. Ливчак.

# 11. Постановление Правительства Российской Федерации №1225 от 31 декабря 2009г.

О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности .

12.Методика расчета значений целевых показателей в области энргегосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.