П Р О Т О К О Л

публичных слушаний по внесению изменений в Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после проведения актуализации

Место проведения публичных слушаний: Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул.Интернациональная, д.5 в здании администрации МО городского поселения  «Междуреченск».

Дата проведения: 18 июня 2021 года , 16.00 час, помещение 1-го этажа  администрации МО городского поселения  «Междуреченск».

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения  «Междуреченск»-председатель Совета поселения, Распоряжение  от  07.06.2021г. № 02 «О проведении публичных слушаний по   проектам актуализированных схем теплоснабжения и по проектам актуализированных схем  водоснабжения и водоотведения городского поселения «Междуреченск» на 2014-2035 годы».

Способ информирования общественности:

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было обнародовано на информационном стенде в администрации городского поселения «Междуреченск», информационных стендах пгт. Междуреченск и п. Селэгвож.

С 12 мая  2020 года с материалами проекта внесения изменений в схему теплоснабжения  после проведения актуализации  могли ознакомиться  все желающие у специалиста по жилищным вопросам администрации городского поселения «Междуреченск» по адресу: пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, д.5 и на сайте администрации в сети Интернет: www.admmegd.ru

Председательствующих на публичных слушаниях – Е.П. Сухарева,  руководитель администрации городского поселения «Междуреченск».

Секретарь –  М.И. Королькова, ведущий специалист  администрации  городского поселения «Междуреченск».

Предмет слушаний:

1. Рассмотрение схемы теплоснабжения  городского поселения «Междуреченск» на 2022 год  после проведения актуализации.

Повестка дня:

1.       Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний по  рассмотрению схемы теплоснабжения  после проведения актуализации  Сухаревой  Е.П.  –  руководитель администрации  городского поселения «Междуреченск».

2. Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных слушаниях.

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек.

За повестку дня проголосовали единогласно.

Слушали:

# Сухареву  Е.П. -  после проведения актуализации в схему теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» за 2020 год  были внесены  изменения и дополнения.

На рассмотрение вынесены следующие изменения и дополнения:

Таблица 10.1. Состав базовых значений целевых показателей Центральной котельной п. Междуреченск, 2020 год

| Целевые показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 13,0 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего | 44694 |
|  | общественные здания | 10323 |
|  | жилой фонд | 32 740 |
|  | производственные здания | 1631 |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч | 3,881 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 5,22 |
| Топливо | Вид топлива | щепа |
|  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 1186 |
|  | Стоимость с НДС, руб./м3 | 1274 |
| Тип котлов | ДКВР-10/13, КЕ-10-14 |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 2 |
|  | Резервных | 0 |
| Собственные нужды котельной, % | 7,6 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % | 16,9 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) | 6264 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 7377 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 10924 |
| Расход топлива в год, м3 | 17 343 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у. т./Гкал | 265 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 2151,4 – отопление; 1229,9 – ГВС |
| Установленный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС) | на производство и транспорт тепловой энергии | — |
|  | на т/э для населения | 1 п/г 2020 г. – 3778,18; 2 п/г 2020 г. – 3778,18. |
|  | на т/э для прочих потребителей | 1 п/г 2020 г. – 5471,52; 2 п/г 2020 г. – 5821,69. |
| Установленный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | на производство и транспорт горячей воды | — |
|  | на ГВС для населения | компонент «тепловая энергия» 2020 г. – 3778,18; «холодная вода» 1 п/г 2020 г. – 70,92; руб/м.куб 2 п/г 2020 г. – 73,77. руб/ м.куб_ |
|  | на производство и транспорт тепловой энергии | — |
| Организация, эксплуатирующая котельную | Удорский филиал АО «Коми тепловая компания» |

Таблица 10.2. Состав базовых значений целевых показателей котельной станции Селэгвож, 2020 год

| Целевые показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 1,08 |
| Отапливаемая площадь, м² | Всего | 2904 |
|  | общественные здания | 184 |
|  | жилой фонд | 1932 |
|  | производственные здания | 490 |
| Присоединенная нагрузка Гкал/ч | 0,275 |
| Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 0,46 |
| Топливо | Вид топлива | Уголь |
|  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 5200 |
|  | Стоимость с НДС, руб./т | 4282 |
| Тип котлов | ИЖ КВр-0,63 |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 2 |
|  | Резервных | 0 |
| Собственные нужды котельной, % | 2,7 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях. % | 26 |
| Продолжительность отопительного периода, часов (за предыдущие 5 лет) | 6264 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 1142 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 1174 |
| Расход топлива в год, т | 374 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (кг у.т. /год) | 242,8 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 719,0 |
| Установленный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | на производство и транспорт тепловой энергии | — |
|  | на т/э для населения | 3778,18 |
|  | на т/э для прочих потребителей | 5821,69 |
| Организация, эксплуатирующая котельную | Удорский филиал АО «Коми тепловая компания» |

Таблица 11.2. Тарифы на отпускаемую тепловую энергию от котельной Центральная п. Междуреченск и котельной станции Селэгвож

| 1 полугодие 2018 г., руб./Гкал с НДС | 2 полугодие 2018 г., руб./Гкал с НДС | 1 полугодие 2019 г., руб./Гкал с НДС | 2 полугодие 2019г., руб./Гкал с НДС | 1 полугодие 2020 г., руб./Гкал с НДС | 2 полугодие 2020 г., руб./Гкал с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3488,60 | 3628,40 | 3628,40 | 3715,22 | 3778,18 | 3778,18 |

Таблица 11.3. Тарифы на горячую воду

| Применяемый тариф на компонент «тепловая энергия» для населения, руб./Гкал (с НДС) / Применяемый тариф на компонент «холодная вода» для населения, руб./м3 (с НДС) |
| --- |
| 1 полугодие 2018 г., руб./Гкал с НДС | 2 полугодие 2018 г., руб./Гкал с НДС | 1 полугодие 2019 г., руб./Гкал с НДС | 2 полугодие 2019 г., руб./Гкал с НДС | 1 полугодие 2020 г., руб./Гкал с НДС | 2 полугодие 2020 г., руб./Гкал с НДС |
| 3488,60 / 65,49 | 3628,40 / 68,11 | 3628,40 / 69,26 | 3715,22 / 70,92 | 3778,18 / 70,93 | 3778,18 / 73,77 |

## В Разделе 4 Предложения по строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п. 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения изложить в следующей редакции:

« 4.3. Для повышения надежности,  энергетической эффективности и оптимизации системы теплоснабжения на территории пгт. Междуреченск рекомендуется установка твердотопливной БМК с последующим закрытием  центральной котельной пгт. Междуреченск или техническое перевооружение  центральной котельной  пгт. Междуреченск с заменой оборудования со сроком реализации 2024-2025 годы (ориентировочная стоимость работ 76,0 млн.руб).

Выбор варианта оптимизации системы теплоснабжения осуществляется предприятием самостоятельно в зависимости от исходных условий.»

Сухарева Е.П. - со дня обнародования проекта   Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после проведения актуализации  в установленном законом порядке от граждан и юридических лиц предложений и замечаний до публичных слушаний не поступало. Какие есть предложения, замечания у участников публичных слушаний?

# Участники публичных слушаний   предложений и замечаний, касающихся проекта   Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после  проведения актуализации, для включения их в протокол публичных слушаний  не выразили.

Сухарева Е.П. предложила одобрить в целом проект  Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год  после проведения  актуализации.

Сухарева Е.П. - прошу участников публичных слушаний проголосовать за предложенный проект Схемы теплоснабжения  городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после проведения  актуализации.

«за» - 11 человек.

«против» - нет

«воздержались» - нет.

1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта  Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022  год после проведения  актуализации , состоявшимися.

2. Одобрить проект Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022  год после проведения  актуализации.

3. Протокол публичных слушаний и заключение по итогам проведения публичных слушаний направить в Администрацию городского поселения «Междуреченск» для принятия решения.

Председательствующий                                                                  Е.П. Сухарева

Секретарь                                                                                          М.И.  Королькова

Заключение

по итогам проведения публичных

слушаний по внесению изменений в Схему теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год  после проведения  актуализации.

Публичные слушания по  внесению изменений в Схему теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после проведения  актуализации  проведены в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и нормами   Федерального закона от  26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Необходимость вынесения на публичные слушания  Схемы теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после проведения  актуализации   вызвана необходимостью приведения  данных Схем в соответствие с  Федеральным законом от  26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Распоряжение Главы  городского поселения «Междуреченск»-председателя Совета поселения  с указанием места и времени проведения публичных слушаний опубликовано на информационном стенде в администрации городского поселения «Междуреченск»  07 июня  2021 года.

В период проведения публичных слушаний  предложений о внесении дополнительных изменений не поступало.

Участники публичных слушаний отмечают, что предложенные изменения в Схему теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 год после проведения  актуализации,  соответствует действующему законодательству.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Администрации  городского поселения «Междуреченск» рассмотреть изменения в Схему теплоснабжения городского поселения «Междуреченск» на 2022 годы после проведения  актуализации и принять по данному вопросу решение.

Председательствующий                                                              Е.П. Сухарева

Секретарь                                                                                      М.И. Королькова